| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |
| FT-105C-A 塑料表观密度仪 FT-105C-B 塑料表观密度仪 |  |  |  |

FT-105C ASTM D1895塑料表观密度仪

参照标准standard：

ASTM D1895 03 Standard Test Methods for Apparent Density, Bulk Factor, and Pourability of PlasticMaterials 1； Apparatus for Apparent Density Test, Method A和B制作。

二.参数资料

选购一：A型漏斗要求:

1:参数要求：仪器尺寸参照ASTM D-1895标准中A方法，漏斗上出口直径9.3cm、下出口直径0.95±0.08cm，漏斗高度11.4cm，漏斗材质要为不锈钢316；量杯高度7.98cm、直径3.99cm；量杯口与漏斗下出口的高度为3.8cm；配置附件： 秒表1只;毛刷1只; 钢尺15cm 1把 说明书；保修卡；合格证。

选购二：B型漏斗要求

1、量杯的高度24±0.1cm；

2、漏斗与量杯的高度3.8cm；

3、漏斗下出口2.54cm±0.16cm；

4、漏斗上开口12.7±1.0cm；

5、量杯的容积400ml±2.0ml；

6、角度：24度；

7、材质：不锈钢材质；

8、配置附件： 秒表1只;毛刷1只; 钢尺15cm 1把 说明书；保修卡；合格证。

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.